VII. МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2012-2015 ГОДАХ

| № П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты в течение года |  | Срок окупаемости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении (м3, квт/час) | В стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уличное освещение | Шт. | 10 | 120 | Местный бюджет | 2013 | 6570 | 29,6 | 4,0 | Замена светильников с 250 ватт на 70 ватт. Работа 10 час. Тариф 1 квт.-4,50 руб. |
| 2 | Перевод освещения с ламп накаливания на энергосберегающие ( в домовладениях) | Шт. | 500 | 60 | Средства собственников | 2012 | 91200 | 146,9 | 0,4 | Замена ламп меньшей мощности на 50 ватт Тариф1 квт.-1,71 руб. |
| 3 | Реконструкция водопровода . Замена металлических труб на полиэтиленовые | метр | 200 | 120 | Местный бюджет | 2014 | 9000 | 40,5 | 3,0 | Экономия электроэнергии 10% за счет снижения потерь на изношенном трубопроводе 1 час=75 квт. 4 месяца полива |
| 4 | Замена труб питьевого водопровода | метр | 1400 | 300 | Местный бюджет | 2013 | -- | 50,3 | 5,6 | Приобретение новых труб и замена |
| 5 | Бурение новой скважины | Шт. | 1 | 1200 | Местный и областной бюджеты | 2015 |  |  |  |  |
| 6 | Установка счетчиков воды | Шт. | 500 | 1000 | Средства собственников домовладений | 2015 |  |  |  |  |