VI. МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2010-2011 ГОДАХ

| № П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты в течение года |  | Срок окупаемости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении (м3, квт/час) | В стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт скважины | Шт. | 1 | 500 | Местный и областной бюджет | 2011 | 21080 | 105,4 | 4,7 | Промывка скважины, замена насосного оборудования |
| 2 | Установка глубинного насоса меньшей мощности | Шт. | 1 | 32 | НП «Исток-5» | 2011 | 13140 | 59,1 | 0,5 | Замена насоса ЭЦВ-6-16-75 -- 5,5 квт. на ЭЦВ 6-10-80—4,0 квт. |
| 3 | Перевод ДК на отопление инфракрасными обогревателями | Шт. | 1 | 1000 | Местный и областной бюджет | 2011 | 51500 | 257,5 | 3,8 | Установка обогревателей ЭЛК—10R-20 шт; ЭКЛ—30R—6 шт. |