Приложение 4

к постановлению администрации

Бережновского сельского поселения

от 21.05.2013 г. № 41а

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2016-2020 ГОДАХ

| № П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты в течение года |  | Срок окупаемости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении (м3, квт/час) | В стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уличное освещение, Замена светильников на энергосберегающие | Шт. | 10 | 12 | Местный бюджет | 2017 | 6570 | 29,6 | 4,0 | Замена светильников с 250 ватт на 70 ватт. Работа 10 часов. Тариф-1квт—4,50 руб |
| 2 | Бурение новой скважины | Шт. | 1 | 1200 | Местный и областной бюджет | 2020 |  |  |  |  |