ХАРАКТЕРИСТИКА

системы электроснабжения  Бережновского сельского поселения

на 2011 год.

Текущее потребление электроэнергии не обеспечивает в полной мере потребность населения, а именно в подключении жилых домов под электроотопление. Хотя существующая мощность позволяет, но из – за старых подстанций энергетики не дают разрешения. Из – за отсутствия газификации увеличивается число домовладений по подключению электроотопления. В связи с этим необходимо производить замену устаревшего трансформаторного оборудования для планового потребления элетроэнергии  поселением.

ПОКАЗАТЕЛИ

работы  электроснабжения в Бережновском сельском поселении

на 2011 год

Тыс.  кВт / год

| 2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1800 |  |
| 1500 |  | 1500 |  |
| 1000 |  | 1250 |  |
| 500 |  |  |  |

Электроэнергия

Существующая мощность оборудования

Перспективное ( плановое) потребление

Текущее потребление