Администрация

Бережновского  сельского поселения

Николаевского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    - № 64

Об утверждении  Памятки для населения

«Правила пользования газом в быту»

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 30.12.2008 г. № 1821 «О мерах по повышению уровня безопасности по эксплуатации внутридомового газового оборудования» ,  для повышения уровня информированности населения , в целях безопасного пользования газовым оборудованием   на территории Бережновского сельского поселения , п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить Памятку для населения «Правила пользования газом в быту». (приложение)

- Обнародовать Памятку в установленных местах.

- Регулярно на сходах граждан проводить беседы с населением по Правилам пользования  газом в быту.

- Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бережновского

сельского поселения                                                                                    Н.В.Сизоненко

Приложение к постановлению

главы Бережновского сельского

поселения от 28.07.2009 № 64

ВНИМАНИЕ—ОБЪЕКТ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Трудно представить современную комфортную жизнь  без газа, но необходимо помнить о том, что газ и газоиспользующее оборудование являются объектами повышенной опасности.

С начала 2009 года в различных регионах России участились несчастные случаи, связанные с нарушением правил пользования газом в быту. По заключению экспертов, основной причиной происшествий является пренебрежение правилами безопасности при пользовании газовыми приборами, самовольное вмешательство в  системы газоснабжения,  нарушение систем вентиляции помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование.

В связи со сложившейся ситуацией, газовики напоминают жителям сельских поселений о необходимости строгого соблюдения «Правил пользования газом в быту», нарушение которых может привести к необратимым последствиям.

Граждане, будьте бдительны! Немедленно реагируйте на утечки газа. О наличии запаха газа в помещениях в срочном порядке сообщать в администрацию сельского поселения и аварийную службу по телефону 9-04.

ПАМЯТКА

Правила пользования газом в быту

Население, использующее газ в быту, обязано:

- Следить за нормальной работой газовых приборов.

- По окончании пользования газом, закрыть краны на плите, а при размещении баллонов внутри кухонь—закрыть вентили у баллонов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работника газового хозяйства.

- При появлении в помещении запаха газа, немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на газовых приборах, открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 9-04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

- Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договора на техническое обслуживание газового оборудования.

Населению запрещается:

1.Вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

2. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

Пользоваться газом при закрытых форточках, жалюзийных решетках;

3. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

4. Пользоваться помещениями , где установлены газовые плиты для сна и отдыха.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «Николаевскрайгаз»                                                           Глава Бережновского

__________________________                                                        сельского поселения

(                                                 )                                                         ___________________

Н.В.Сизоненко

«___»___________2009 г.                                                              «____»___________2009 г.

ВНИМАНИЕ—ОБЪЕКТ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Трудно представить современную комфортную жизнь  без газа, но необходимо помнить о том, что газ и газоиспользующее оборудование являются объектами повышенной опасности.

С начала 2009 года в различных регионах России участились несчастные случаи, связанные с нарушением правил пользования газом в быту. По заключению экспертов, основной причиной происшествий является пренебрежение правилами безопасности при пользовании газовыми приборами, самовольное вмешательство в  системы газоснабжения,  нарушение систем вентиляции помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование.

В связи со сложившейся ситуацией, газовики напоминают жителям сельских поселений о необходимости строгого соблюдения «Правил пользования газом в быту», нарушение которых может привести к необратимым последствиям.

Граждане, будьте бдительны! Немедленно реагируйте на утечки газа. О наличии запаха газа в помещениях в срочном порядке сообщать в администрацию сельского поселения и аварийную службу по телефону 9-04.

ПАМЯТКА

Правила пользования газом в быту

Население, использующее газ в быту, обязано:

- Следить за нормальной работой газовых приборов.

- По окончании пользования газом, закрыть краны на плите, а при размещении баллонов внутри кухонь—закрыть вентили у баллонов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работника газового хозяйства.

- При появлении в помещении запаха газа, немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на газовых приборах, открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 9-04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

- Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договора на техническое обслуживание газового оборудования.

Населению запрещается:

1.Вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

2. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

Пользоваться газом при закрытых форточках, жалюзийных решетках;

3. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

4. Пользоваться помещениями , где установлены газовые плиты для сна и отдыха.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «Николаевскрайгаз»                                                           Глава Политотдельского

__________________________                                                        сельского поселения

(                                                 )                                                         ___________________

А.И.Николенко

«___»___________2009 г.                                                              «____»___________2009 г.

ВНИМАНИЕ—ОБЪЕКТ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Трудно представить современную комфортную жизнь  без газа, но необходимо помнить о том, что газ и газоиспользующее оборудование являются объектами повышенной опасности.

С начала 2009 года в различных регионах России участились несчастные случаи, связанные с нарушением правил пользования газом в быту. По заключению экспертов, основной причиной происшествий является пренебрежение правилами безопасности при пользовании газовыми приборами, самовольное вмешательство в  системы газоснабжения,  нарушение систем вентиляции помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование.

В связи со сложившейся ситуацией, газовики напоминают жителям сельских поселений о необходимости строгого соблюдения «Правил пользования газом в быту», нарушение которых может привести к необратимым последствиям.

Граждане, будьте бдительны! Немедленно реагируйте на утечки газа. О наличии запаха газа в помещениях в срочном порядке сообщать в администрацию сельского поселения и аварийную службу по телефону 9-04.

ПАМЯТКА

Правила пользования газом в быту

Население, использующее газ в быту, обязано:

- Следить за нормальной работой газовых приборов.

- По окончании пользования газом, закрыть краны на плите, а при размещении баллонов внутри кухонь—закрыть вентили у баллонов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работника газового хозяйства.

- При появлении в помещении запаха газа, немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на газовых приборах, открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 9-04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

- Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договора на техническое обслуживание газового оборудования.

Населению запрещается:

1.Вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

2. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

Пользоваться газом при закрытых форточках, жалюзийных решетках;

3. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

4. Пользоваться помещениями , где установлены газовые плиты для сна и отдыха.